## Mod LIC
OBRA : | REFORMA, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E SUBSTITUIÇÃO DOS CAIXILHOS
UNIDADE: | ETSP
LOCAL : | DEPEC
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidade | qtde | Unitário R$ | Preço R$
CIVIL
10000 | SERVICOS PRELIMINARES
10107 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m3 | 211.38
10401 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | m3 | 8.76
10410 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m2 | 48
10415 | LASTRO DE BRITA | m3 | 0.96
16.06.050 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M | m2 | 13.2
10501 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | m2 | 84
10507 | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | m2 | 4.2
20000 | FUNDACOES
20100 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | .
20102 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | m | 72
20301 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | m2 | 52.8
20404 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | kg | 588
20510 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO | m3 | 5.88
20610 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | m3 | 5.88
30000 | ESTRUTURA
C 1 | PROJETO ESTRUTURAL | verba | 1
30101 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | m2 | 57.6
30117 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA | m2 | 116.09
30130 | CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | m3 | 480
30204 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | kg | 137.5
30317 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m3 | 2.88
34005 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | m2 | 2005.52
34015 | LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM | m | 162.6
34018 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m2 | 171.5
34022 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | m | 1375
34024 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | m2 | 3874.15
34025 | PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE | m2 | 3874.15
34026 | LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | m2 | 3874.15
34060 | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | m2 | 171.5
100000 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS)
100200 | PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS | m2 | 720
100400 | CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE | m2 | 171.5
100500 | JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO | m2 | 171.5
100802 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | m3 | 4.15
16.36.002 | REPAROS SUP LOC,ARGAM CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3.0CM)-TIPO M | m2 | 102.75
101800 | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON | m2 | 1433
101900 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | m2 | 3874.15
102501 | APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS | m2 | 77.44
40000 | VEDOS
40141 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM | m2 | 96
40330 | PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA | m2 | 38.72
40351 | VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL | m2 | 50
40352 | VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO | m2 | 50
40353 | VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA | m2 | 4
40354 | VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO | m2 | 100
40355 | VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO | m2 | 4
45010 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | m2 | 38.72
50000 | IMPERMEABILIZAÇÕES
50143 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | m2 | 38.4
50230 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA | m2 | 15.86
50309 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | m2 | 16
50340 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | m2 | 16
50347 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | m2 | 16
50430 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | 57.6
55002 | DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA | m2 | 31.86
55010 | DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m2 | 16
55015 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | m2 | 31.86
58001 | PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO | m2 | 16
60000 | COBERTURAS
60115 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M | m2 | 392
60222 | TELHA ONDULADA CRFS 8MM | m2 | 392
60255 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) | m | 120.91
60398 | DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO | m2 | 112
65025 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | m2 | 392
66006 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | m2 | 392
66090 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | m | 120.91
70000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
70102 | PM.02 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA) - 62X165CM | un | 10
70112 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | un | 2
70202 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | un | 2
70233 | FECHADURA TIPO TRANQUETA (45MM) - PORTA INTERNA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | un | 10
70265 | MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO | un | 2
76001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un | 12
76070 | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | un | 26
78050 | DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3" | un | 26
80000 | ESQUADRIAS METALICAS
C 2 | PROJETO DETALHADO DE CAIXILHARIA | vb | 1
80251 | CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | m2 | 244
80275 | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO | m2 | 2.1
86001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m2 | 244
100000 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS
100261 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10
100262 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4
100264 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES | m | 15
100467 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES | m | 37
100282 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | un | 2
100507 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | un | 3
100931 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | m | 23.2
100932 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | m | 18
100933 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | m | 18.15
101001 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | un | 4
101102 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 80
101103 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | m | 110
101133 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 80
101134 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | m | 110
101217 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") | m | 60
101218 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") | m | 40
101227 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM | un | 4
101301 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | un | 10
101316 | LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | un | 10
101325 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | un | 5
101339 | CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL | un | 5
101402 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 3/4" | un | 2
101410 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | un | 10
101426 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | un | 10
101474 | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | m | 8.2
101476 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | m2 | 4.2
101491 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | un | 5
101497 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | un | 6
105001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" | m | 66
105003 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | m | 59.35
105018 | DEMOLIÇÃO DE REGISTROS | un | 5
105032 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | m | 380
105033 | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | m | 100
106035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 15
106040 | RETIRADA DE SIFÕES | un | 10
106042 | RETIRADA DE TORNEIRAS | un | 10
106050 | RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO | m2 | 4.2
108070 | SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" | un | 10
108081 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM | un | 10
110000 | REVESTIMENTOS
110201 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m2 | 256.25
110208 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m2 | 160.25
110308 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m2 | 96
110213 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | m2 | 160.25
110313 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | m2 | 96
110348 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE | m2 | 83.5
110406 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" | m | 10
115003 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m2 | 64.25
115005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | m2 | 83.5
130000 | PISOS
50140 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | m2 | 590
130205 | GRANILITE - ESPESSURA 8MM | m2 | 123.48
130242 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m2 | 142
130367 | DEGRAUS DE GRANILITE | m | 33.6
130394 | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | m | 33.6
130405 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | m | 3.1
135005 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m2 | 590
C 3 | PROJETO DETALHADO PISO ELEVADO | vb | 1
210309 | PISO ELEVADO TIPO TELESCÓPICO EM CHAPA DE AÇO, SEM REVESTIMENTO | m2 | 322.8
140000 | VIDROS
140103 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | m2 | 5.65
140130 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | m2 | 244
140172 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m2 | 4.2
145001 | DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | m2 | 244
150000 | PINTURA
150116 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m2 | 741.25
27.14.02.99 | PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO | m2 | 3874.15
150211 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | m2 | 16.8
150240 | LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO | m2 | 392
150304 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | m | 196
150310 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m2 | 19.8
170000 | SERV.COMPLEMENTARES
170401 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m2 | 772.7
170410 | LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO | m2 | 695.5
174501 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | m3/mês | 4589.15
174502 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | m3 | 4589.15
175022 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 1
175023 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | m3 | 1
SUB TOTAL:
BDI _____%
TOTAL CIVIL:
MECÂNICA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO
Mercado | CHILLER CGAD 070 / TRANE COM COMPRESSORES SCROLL, CONDENSAÇÃO A AR, CAPACIDADE NOMINAL 70 TR, TENSÃO TRIFÁSICA 220 V 60 Hz | un | 1
Mercado | FANCOLETE HIDRÔNICO CFEB 20 / TRANE, CAPACIDADE 60.000 BTU/h (15.000 Kcal/h), TENSÃO 220V 60Hz | un | 14
Mercado | VÁLVULA DE 3 VIAS MOTORIZADA VG6810JC / CONTIMETRA, F3/4", TENSÃO 220V 60Hz | un | 14
Mercado | BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA GELADA, ME-33250 C (150 mm) / SCHNEIDER, VAZÃO 168 gpm (36,3 m3/h), Dp 100 mca, TRIFÁSICA 220 V 60 Hz | un | 1
Mercado | FLOW SWITCH WFS-1001-H / HONEYWELL, PARA SEGURANÇA DO COOLER. | un | 1
Mercado | MOTO VENTILADOR E30 M8 / VENTISILVA PARA REPOSIÇÃO DE AR EXTERNO | un | 2
Mercado | SERVIÇO DE PARTIDA + 3 VISITAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PRIMEIRO ANO DE OPERAÇÃO | un | 1
DUTOS ÁGUA GELADA
M1 | PROJETO, ISOMÉTRICA DE TUBULAÇÃO E POSICIONAMENTO DE FANCOLETES. | vb | 1
100261 | TUBO DE PVC MARROM F 3/4" COM CONEXÕES | m | 48
100264 | TUBO DE PVC MARROM F 1.1/2" COM CONEXÕES | m | 36
10-04-66 | TUBO DE PVC MARROM F 2" COM CONEXÕES | m | 36
100467 | TUBO DE PVC MARROM F 2.1/2" COM CONEXÕES | m | 36
10-04-68 | TUBO DE PVC MARROM F 3" COM CONEXÕES | m | 36
10-04-69 | TUBO DE PVC MARROM F 4" COM CONEXÕES | m | 2
10-02-81 | REGISTRO DE GAVETA DE LATÃO F 3/4" | peça | 30
10-05-07 | REGISTRO DE GAVETA DE LATÃO F 2.1/2" | peça | 3
Mercado | CAIXA DE ÁGUA 250 LITROS | peça | 1
Mercado | SUPORTES, PARAFUSOS, BUCHAS,.... | montante | 1
Mercado | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM...... | serviço | 1
SUB TOTAL:
BDI _____%
TOTAL MECÂNICA:
PROJETO ELÉTRICA
SALÃO, SALAS, SANITÁRIOS E COPA
1 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR | un. | 40
2 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR P/ PISO | un. | 70
3 | PAINÉIS, CHAPA METÁLICA P/ 70 DISJUNTORES | un. | 3
4 | LUMINÁRIA COMERCIAL SOBREPOR, BRANCA, ANTI QUEDA, ESPECULAR ALTO BRILHO, 4 LÂMPADAS | un. | 100
5 | LÂMPADAS LED TUBO 20W, T8-120 20W | un. | 100
6 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, 60 MM² | m | 200
6 | ELETRODUTO AÇO, GALV. FOGO, ROSCÁVEL, 3" | m | 50
7 | ELETRODUTO AÇO, GALV. FOGO, ROSCÁVEL, 4" | m | 50
8 | PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 50 X 50 MM | m | 200
9 | ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, CHAPA 14, 50 X 100 MM | m | 220
10 | TRANSFORMADOR 225 KVA, 220 / 127V, PADRÃO ELETROPAULO, COM TAP, ÓLEO, POSTE | un. | 1
11 | CABO 2,5 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 2604
12 | CABO 4,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 1015
13 | CABO 6,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 1685
14 | CABO 10,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 644
15 | CABO 16,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 207
16 | CABO 25,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 100
17 | CABO 35,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 119
18 | CABO 95,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 150
19 | CABO 120,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 65
20 | CABO 185,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 110
21 | CABO 240,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 130
22 | LUMINÁRIA HERMÉTICA ALUMÍNIO P/ 250 W | un. | 1
23 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 630 A, 3F COM AJUSTE. | un. | 1
24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 300 A, 3F COM AJUSTE. | un. | 1
25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 225 A, 3F | un. | 1
26 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 125 A, 3F | un. | 3
27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 70 A, 3F | un. | 1
28 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 50 A, 3F | un. | 2
29 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 40 A, 3F | un. | 1
30 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 40 A, 1F | un. | 3
31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 32 A, 2F | un. | 3
32 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 32 A, 1F | un. | 14
33 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 25 A, 1F | un. | 16
34 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 20 A, 1F | un. | 14
35 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 16 A, 1F | un. | 30
36 | TC - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600 / 5 A | un. | 3
MEZANINO
37 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR | un. | 20
38 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR P/ PISO | un. | 16
39 | LUMINÁRIA COMERCIAL SOBREPOR, BRANCA, ANTI QUEDA, ESPECULAR ALTO BRILHO | un. | 40
40 | LÂMPADAS LED TUBO 20W, T8-120 20W | un. | 40
OUVIDORIA
41 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR | un. | 10
42 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR P/ PISO | un. | 10
43 | LUMINÁRIA COMERCIAL SOBREPOR, BRANCA, ANTI QUEDA, ESPECULAR ALTO BRILHO | un. | 8
44 | LÂMPADAS LED TUBO 20W, T8-120 20W | un. | 32
45 | CABO MULTI LAN - UPT 58 , 100 MHZ | m | 36
46 | TOMADA RJ 45 PARA LÓGICA COM PLACA | un. | 10
47 | TOMADA RJ 11 PARA LÓGICA C/ PLACA /ESPELHO | un. | 10
48 | CABO 25,0 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 45
49 | CABO 2,5 MM², PVC, ISOLAMENTO 600 V | m | 10
50 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 70 A, 3F | un. | 1
51 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 50 A, 3F | un. | 5
52 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, 60 MM² | m | 45
53 | QUADRO COMPLETO PARA DISJUNTORES | un. | 2
TELEFONIA
54 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR P/ PISO | un. | 84
55 | ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, CHAPA 14, COM SEPTO, 50 X 50 X 100 MM, COM TAMPA | m | 295
56 | CABO MULTI LAN - UPT 58 , 100 MHZ | m | 5000
57 | TOMADA RJ 45 PARA LÓGICA COM PLACA | un. | 68
58 | TOMADA RJ 11 PARA LÓGICA C/ PLACA /ESPELHO | un. | 68
59 | VERBA | vb | 1
SUB TOTAL:
BDI ____%
TOTAL ELÉTRICA:
TOTAL CIVIL (R$):
TOTAL MECÂNICA (R$):
TOTAL ELÉTRICA (R$):
TOTAL GERAL (R$):